Перечень

объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов и их техническое состояние | Планируемая сфера применения объекта | Местонахождение объекта |
|  | Блочно-модульная автоматизированная котельная для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул.Островского, д.28, учебного корпуса ГАОУ «Данковский агропромышленный техникум», общежития ГАОУ «Данковский агропромышленный техникум».  Магистральный трубопровод тепловой сети,  протяженностью 442 п.м. | Теплоснабжение | Липецкая область,  Данковский муниципальный район  г. Данков, ул. Островского |
|  | Блочно-модульная автоматизированная котельная для теплоснабжения многоквартирных домов.  Тепловая сеть к д. 3 12,12/3,12/1,12/2,14,16. | Теплоснабжение | Липецкая область,  Данковский муниципальный район,  г. Данков, ул. Чкалова |
|  | Блочно-модульная автоматизированная котельная для теплоснабжения многоквартирных жилых домов  Тепловая сеть к д. № 7,9 | Теплоснабжение | Липецкая область,  Данковский муниципальный район, г. Данков, ул. Суворова |
|  | Нежилое здание (баня) - одноэтажное кирпичное здание. Площадь здания 199,2 кв. м. | Социальная | Липецкая область, Добринский район,  с. Верхняя Матренка  ул. Центральная, д.47 |
|  | Нежилое здание. Назначение: нежилое. Этажность: 1. общей площадью 1525,5 кв. м; нежилое здание (котельная) общей площадью 40 кв. на  земельном участке общей площадью 16607 кв. м | Туристическая | Липецкая область, Добровский округ, с. Большой Хомутец, ул. Зарникова, д.15 |
|  | Нежилое здание конторы. Этажность: 1 общей площадью 347,3 | Малый бизнес (производство) | Липецкая область, Добровский округ, с. Борисовка, ул. Проезжая, д.1 |
|  | Котельная с тепловой трассой МБОУ СОШ №1. Котельная мощностью  3,0 М Вт, ввод в эксплуатацию 1988 г. | Образование | Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул. Победы |
|  | Газовая блочно-модульная котельная, назначение: иное сооружение (газовая блочно-модульная котельная) площадь застройки 80,2 кв.м 1. Газовая блочно - модульная котельная общей площадью 73,6 кв.м, площадь застройки 77,6 кв.м; 2. Бак, площадь застройки 2,1 кв.м; 3. Дымовая труба, площадь застройки 0,5 кв.м и высота 12 п.м.; | Теплоснабжение | Липецкая область,  Долгоруковский район, с/п Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул Терешковой, 21/1 |
|  | Тепловая сеть протяж. 61 м, блочно-модульной котельной | Теплоснабжение | Липецкая область,  Долгоруковский район, с/п Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул Терешковой, 21/1 |
|  | Тепловая трасса протяженностью 1322,8п.м.(IX) | Теплоснабжение | Липецкая область,  Долгоруковский район, с/п Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул Терешковой |
|  | Газовая котельная площадью 155,2 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул.Зеленая, д.11 Б, строение 3 |
|  | Здание модульной (блочной) котельной площадью 22,6 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Елецкий район, с.Лавы, ул.Северная, д.3 |
|  | Блочно-модульная котельная с тепловой сетью площадью 43,0 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Елецкий район, д.Хмелинец, ул.Мира |
|  | Стадион площадью 14481,1 кв.м. | Спортивная деятельность | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 10А |
|  | Автоматизированная блочно-модульная котельная | Теплоснабжение | Липецкая область, Становлянский район, сельское поселение Становлянский сельсовет, село Становое, улица Советская с теплотрассой |
|  | Блочно-модульная котельная | Теплоснабжение | Липецкая область, Становлянский район, сельское поселение Становлянский сельсовет, поселок Дружба с теплотрассой |
|  | Комплектная, автоматизированная, блочно – модульная котельная МК-3,5 | Теплоснабжение | Липецкая область, Тербунский муниципальный район, сельское поселение Тербунский сельсовет, село Тербуны |
|  | Тепловые сети, вид объекта недвижимости: сооружение, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 3104 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Тербунский муниципальный район, сельское поселение Тербунский сельсовет, село Тербуны |
|  | Блочно-модульная котельная, с. Хлевное, ул. Матросова | Теплоснабжение | Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, с. Хлевное, ул. Матросова |
|  | Ограждение протяженностью 89 м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в раойоне СДК по ул. Ленина |
|  | Котельная общей площадью 28 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в раойоне СДК по ул. Ленина |
|  | Резервуар оъемом 50 куб.м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в раойоне СДК по ул. Ленина |
|  | Станция дизель-электрическая общей площадью застройки 6,0 кв.м. | Электроснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в раойоне СДК по ул. Ленина |
|  | Тепловая сеть протяженностью 11 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в раойоне СДК по ул. Ленина |
|  | Тепловая сеть протяженностью 564,05 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в раойоне СДК по ул. Ленина |
|  | Ограждение протяженностью 105 м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Котельная общей площадью 16,2 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Резервуар оъемом 80 куб.м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Станция дизель-электрическая общей площадью застройки 8,7 кв.м., этажность: 1. | Электроснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Дымовая труба |  | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Замощение площадью застройки 80,6 кв.м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Теплотрасса протяженностью 466,4 п.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Ограждение протяженностью 82 м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Котельная с дымовой трубой общей площадью 16,3 кв.м., этажность: 1 | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Станция дизель-электрическая общей площадью застройки 8,7 кв.м., этажность: 1. | Электроснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Замощение общей площадью 77 кв.м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Сооружение – теплотрасса протяженностью 350 п.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Здание общей площадью 40,8 кв.м., этажность: 1. |  | Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, в районе ул. Октябрьская |
|  | Тепловая сеть протяженностью 111 п.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, с/п Большепоповский сельсовет, п. Сахарного Завода, в районе ул. Октябрьская |
|  | Тепловая сеть протяженностью 777 п.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, с/п Большепоповский сельсовет, п. Сахарного Завода |
|  | Сооружение – канализационная сеть протяженностью 18 м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, с/п Большепоповский сельсовет, п. Сахарного Завода, в районе ул. Октябрьская |
|  | Блочно – модульная котельная площадью 80,2 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Советская Армии, дом 1Е |
|  | Блочно – модульная котельная площадью 34,5 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Первомайская, дом 13В |
|  | Теплосеть протяженностью 7215 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, от котельной ООО «ЛеМаз» |
|  | Блочно – модульная котельная БМК 22 МВт протяженностью 302 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 1с |
|  | Теплосеть от котельной ОАО «Строймаш» протяженностью 3482 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь |
|  | Теплосеть протяженностью 9485 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, от котельной ООО «Ассоль» |
|  | Теплотрасса протяженностью 1551 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, от котельной ОАО «ЭКЗ» по ул. Советской Армии |
|  | Теплотрасса протяженностью 6192 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Антонова |
|  | Тепловые сети протяженностью 624 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь |
|  | Здание котельной площадью 471,9 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Антонова |
|  | Здание котельной площадью 194 кв.м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Тульская |
|  | Водопровод протяженностью 11 м. | Водоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в районе СДК по ул. Ленина |
|  | Водопровод протяженностью 174,6 м. | Водоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в районе СДК по ул. Ленина |
|  | Газопровод среднего давления и низкого давления с газорегуляторным пунктом и шкафным (ГРПШ-07-2У1) протяженностью 175 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в районе СДК по ул. Ленина |
|  | Канализиация протяженностью 3м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, в районе СДК по ул. Ленина |
|  | Сооружение – Газапровод среднего и низкого давления ГРПШ протяженностью 213 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Сооружение – Водопровод протяженностью 129 м. | Водоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Сооружение – Канализация протяженностью 26,5 п.м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Сооружение – Трубопровод горячего водоснабжения протяженностью 350 п.м. | Водоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, п.свх. Агроном, ул. Советская |
|  | Газопровод низкого давления протяженностью 32 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский с/с, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Газопровод высого давления протяженностью 81 м. | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский с/с, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Канализация протяженностью 9 м. |  | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский с/с, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) | Теплоснабжение | Липецкая область, Лебедянский район, поселение Агрономовский с/с, п. Агроном, ул. Школьная |
|  | Котельная с инженерными сетями | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул. Мира,  д. 124в |
|  | Котельная с инженерными сетями | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул.Новолипецкая, д. 3в |
|  | Котельная с инженерными сетями | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул.Новолипецкая, д. 1п |
|  | Котельная с инженерными сетями | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул.Толстого, д. 4в |
|  | Котельная с инженерными сетями | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул. Свердлова, д. 7в |
|  | Котельная с инженерными сетями | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул.9 Декабря, д. 19в |
|  | Котельная с инженерными коммуникациями для жилых домов и военкомата | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, д. 123 |
|  | Котельная с инженерными коммуникациями для ОВД и жилых домов | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул.Коммунаров, ул.Маяковского, ул.Шевченко |
|  | Котельная с инженерными коммуникациями для жилых домов и военкомата | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул. Мира, д.94 |
|  | Котельная с инженерными коммуникациями для жилых домов и военкомата | Теплоснабжение | Липецкая область, г. Елец, ул. Победы, д.1 |